## Sheet1
17.7Vpp のsin波。大きすぎた？2Vpp で結果が変わらないことを確認。 |  |  |  | 入射基準から30msec
MHz | current [mA] | charge [nC] | Delayed Particle Out [V] | current out | charge out
1 | 50.1002 | 50.1002 | 3.38 | 57.675 | 55.506
2 | 50.1002 | 25.0501 | 1.68 | 57.6583 | 27.716
3 | 50.1002 | 16.7001 | 1.14 | 57.6669 | 18.4345
4 | 50.1002 | 12.5251 | 0.84 | 57.6366 | 13.7445
5 | 50.1002 | 10.02 | 0.676 | 57.6794 | 11.0518
|  |  |  | 電流校正係数 | 電荷校正係数
|  |  |  | 0.0086884 | 45.175
14.828 nC/V
22nC/V に合わせたい。
校正係数は、14.828/22*10000